# Fornitura ed istallazione Climatizzatore fisso con tecnologia DC INVERTER,  Monosplit

# classe A++ FREDDO, classe A+/A+++/B CALDO Deumidificatore (Unità Interna + Unità Esterna) telecomando, manuale d'uso

L'offerta prevede fornitura e montaggio di un climatizzatore di 12000 BTU di potenza, inverter e pompa di calore al costo di € 600 + iva opere di istallazione compresa.

Il servizio dovrà comprendere i materiali indispensabili all’esecuzione del lavoro, la posa in opera e tutte le attività necessarie per la corretta installazione e il rispetto delle normative vigenti in Italia.

Nel dettaglio, il servizio dovrà comprendere:

- Intervento a domicilio di un tecnico qualificato per effettuare il Servizio.

- Rimozione dell’imballo e verifica del Prodotto.

- Posa in opera unità interna/interne ed esterna a pavimento.

- N° 1 foro per unità interna

- Posa in opera di canaline anti-UVA in PVC rigido antiurto (colore bianco)

- Fornitura e posa in opera di tubazione frigorifera in rame coibentato per impianti di refrigerazione e scarico condensa per ogni unità interna ed esterna (ove necessario).

- Fornitura e posa in opera del cavo segnale di collegamento elettrico tra unità interna e esterna.

- Collegamento alla presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del prodotto.

- Ottimizzazione dell’efficienza energetica del prodotto tramite aspirazione dell’aria dall’impianto (creazione del vuoto) e controllo di eventuali perdite di gas.

- Carico del gas refrigerante.

- Prima accensione e spiegazione del funzionamento del condizionatore.

- Pulizia dell’area dove è stata eseguita l’installazione ripristinandone l’iniziale condizione.

- Rilascio del certificato di installazione.

- Ove necessario rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto secondo quanto stabilito

- dal DM 37/08.

Numero RDO: 2003520

Descrizione RDO: Fornitura ed installazione Condizionatore 12000 btu Inverter

Agati Srl            090 40917

## Carem Di Maisano Letteria  090 52336

# CHIOFALO COSTRUZIONI SRL

9, Corso Garibaldi - 98044 San Filippo Del Mela (ME)

MOSTRA TELEFONO

tel. 090 931956, 090 9391096

EDILKALOR Tel/Fax 090 9924096     Cell. 320 7004754

Evolution di Rossello Pietro

Inizio modulo

Fine moduloTelefono: 090 970 7076